Chapitre XIV: Les techniques de la chimie

I/ Les contrôles de qualité par dosage

Doser une espèce chimique en solution = déterminer sa concentration molaire (en mol.L-1)

1/ Les dosages par étalonnage

a/ Le principe du dosage par étalonnage

On compare un échantillon dont une espèce chimique doit être dosée avec des solutions-étalons de concentration connue.

La comparaison porte sur une grandeur physique caractéristique de la solution :
la couleur, l'absorbance A, la conductivité σ (sigma) etc...

Les solutions-étalons sont préparées par dilution.

b/ Le dosage spectrophotométrique : « TS méthode dosage spectrophotométrique par étalonnage »

La grandeur physique étudiée est l'absorbance A (proportionnelle à la contration) mesurée avec un spectrophotomètre.

A = k x c
La loi de Beer-Lambert ( pour les solutions diluées : c < 10-2 mol.L-1 ) :

avec : A sans unité, c en mol.L-1 et k (coefficient) en L.mol-1

Exemple : dosage spectrophotométrique d'une solution de bleu patenté

au spectrophotomètre :

1/ détermination de λmax

2/ mesure de A pour chaque solution étalon et pour la solution à doser

échelle de teinte composée de 5 solutions-étalons

étape n°1 :

la courbe d'étalonnage est tracée pour les solutions-étalons : A=f(c)

étape n°2 :

on reporte l'absorbance A de la solution à doser sur la courbe d'étalonnage afin de déterminer sa concentration c

c/ Le dosage conductimétrique

La grandeur physique étudiée est la conductivité σ de la solution, mesurée avec un conductimètre.
Cela représente la capacité des ions à conduire le courant électrique.

La conductivité σ est une grandeur additive : σsolution = σions 1 + σions 2 + σions 3 + ...
donc la solution étudiée ne doit contenir qu'un seul soluté ionique pour cette méthode.

La loi de Kohlrausch ( pour les solutions diluées : c < 10-2 mol.L-1 ) :
σ = λ x c

avec σ en S.m-1 (siemens par mètre), c en mol.m-3

        λ : conductivité molaire ionique de l'ion en S.m2.mol-1
Exemple : dosage conductimétrique d'une solution de sérum physiologique (chlorure de sodium)

On mesure la conductivité de chaque solution-étalon (dont on connaît la concentration) puis on trace la	courbe d'étalonnage σ = f(c). Enfin, on mesure la conductivité du sérum σsérum et on la reporte sur la courbe	d'étalonnage afin de déterminer la concentration molaire du sérum.

principe de la conductimétrie
utilisation d'un conductimètre
zoom sur une cellule de conductimétrie
détermination de la concentration csérum grâce à la courbe d'étalonnage

Le conductimètre permet aussi de mesurer la conductance G :

        - C'est l'inverse de la résistance électrique de la solution : G = 1/R
          avec R en Ω(ohms) et G en Ω-1 = S (siemens)

        - Comme G dépend de la cellule de conductimétrie, on préfère utiliser la conductivité σ qui est caractéristique de la solution (= même valeur quelle que soit la cellule conductimétrique)
          on a : G = k x σ avec G en S, σ en S.m-1 et k (coefficient) en m

Pour s'entraîner : « TS dosage conductimétrique par étalonnage »

2/ Le dosage par titrage

a/ Le principe du dosage par titrage

On cherche à déterminer la concentration (ou la quantité de matière) d'une espèce chimique A en solution. Pour cela, on provoque une réaction chimique entre l'espèce A et l'espèce B qu'on verse. Au cours de cette réaction, une grandeur physique varie, comme le pH, la conductivité σ, etc...

C'est le suivi de cette grandeur physique qui permet de déterminer la concentration de A en la calculant d'après l'équation de la réaction chimique entre A et B.

b/ La réaction support

Quand le titrage met en jeu 1 seule réaction, on parle de « titrage direct ».

L'espèce chimique A à doser (dont on cherche la concentration) est appelée « espèce titrée »
et la solution contenant cette espèce A est la « solution titrée » (ou « solution à titrer »).

L'espèce chimique B (dont on connaît la concentration) est appelée « espèce titrante »
et la solution contenant cette espèce B est la « solution titrante ».

La réaction chimique (entre A et B) qu'on utilise pour le titrage est appelée « réaction-support »
Cette réaction doit être quantitative c'est-à-dire rapide, totale et unique.

c/ L'équivalence d'un titrage

1ère phase :

on verse progressivement la solution titrante l'espèce A est encore en excès donc l'espèce B disparaît au fur et à mesure qu'on la verse  : A + B C
alors que l'espèce A se trouve encore dans la solution.

(B)

à l'équivalence :

la dernière goutte versée de l'espèce B a fait disparaître totalement l'espèce A donc il ne reste plus ni A ni B dans la solution. À cet instant, le volume total versé de solution titrante est appelé le volume équivalent Véquivalent.
(A)

2nde phase :

on continue de verser progressivement la solution titrante donc l'espèce B s'accumule et il n'y a plus de A.

d/ La stœchiométrie

À l'équivalence, les 2 réactifs A et B ont totalement réagi l'un avec l'autre :

      - connaissant la quantité de matière de B ayant été versée dans la solution titrée

      - connaissant l'équation de la réaction support entre A et B

      - on en déduit la quantité de matière (en mol) de A présente dans la solution titrée et ayant été consommée, puis on en déduit la concentration molaire de A en (mol.L-1).

Exemple : titrage de l'eau oxygénée H2O2 (concentration inconnue) par les ions permanganate MnO4-

   équation de la réaction support : 2 MnO4- + 5 H2O2 + 6 H3O+ 2 Mn2+ + 5 O2 + 14 H2O

    - Méthode du tableau d'avancement :

B titrante

milieu acide

A titrée

réaction		2 MnO4- + 5 H2O2 + 6 H3O+ 2 Mn2+ + 5 O2 + 14 H2O
état	avancement	quantités de matière
état initial	x = 0	nB	nA	excès	0	0	solvant
état intermédiaire	x	nB - 2x	nA - 5x	excès	2x	5x	solvant
état final	xmax = xéquivalence	nB - 2xéquiv	nA - 5xéquiv	excès	2xéquiv	5xéquiv	solvant

Finalement, à l'équivalence :

nB – 2xéquiv = 0 xéquiv = nB / 2

nA – 5xéquiv = 0 xéquiv = nA / 5

nB / 2 = nA / 5 nA = (5/2) nB

On connaît nB car on sait que nB = cMnO4- x Véquivalent donc on en déduit :
 nA = (5/2) x cMnO4- x Véquivalent

    - Méthode des proportions stœchiométriques : plus rapide

équation de la réaction : 2 MnO4- + 5 H2O2 + 6 H3O+ 2 Mn2+ + 5 O2 + 14 H2O

        réactif B réactif A

à l'équivalence, les 2 réactifs A et B ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques donc les coefficients stœchiométriques nous donnent directement :
nB = nA nA = 5 nB
2 5 2

pour notre exemple :

=
   nA nB
coeffA coeffB

à l'équivalence

e/ Le titrage pH-métrique : « TS simulateur dosage pHmétrique »

La réaction support est une réaction acido-basique

Au cours de ce titrage, on repère l'équivalence par une brusque
      variation du pH appelée «  saut de pH  »

acide
solution titrée: ................................
solution titrante: .............................
basique

Il existe 2 méthodes pour déterminer le volume équivalent : voir la Fiche Méthode page 576

exemple pour le titrage d'un acide (solution titrée) par une base (solution titrante) :

méthode des tangentes : sur feuille / animation : « TS méthode tangentes »	méthode de la courbe dérivée : avec un logiciel / animation : « TS méthode titrage pHmétrique » / à l'équivalence, la variation du pH est maximale donc sa dérivée dpH/dV passe par un maximum. / On repère ce maximum et on en déduit Véquivalent.

f/ Le titrage conductimétrique

Animation : « TS méthode titrage conductimétrique »

La réaction support fait intervenir des ions.

   Au cours de ce titrage, on repère l'équivalence par un changement
  de pente de la courbe de la conductivité σ = f(VB versé)

Pour que cette courbe soit exploitable, il faut que la dilution
soit négligeable, donc le volume versé de solution titrante doit
être très faible par rapport au volume de la solution titrée.

g/ Le titrage utilisant un indicateur de fin de réaction

Animations :
« TS théorie titrage acide base colorimétrique »
« TS titrage colorimétrique choix indicateur »

La réaction support fait intervenir une espèce colorée
(espèce titrée, titrante ou produite) qui permet de déterminer
l'équivalence grâce à un changement de coloration.

Quand la réaction ne fait pas intervenir d'espèce colorée, on peut
introduire un indicateur coloré dont la zone de virage contient
repérage de l'équivalence d'un titrage acido-basique par le bleu de bromothymol
le pH atteint à l'équivalence.

h/ Pour réviser : « TS bilan types de dosages »

II/ Les stratégies des synthèses organiques

1/ Les étapes et les choix d'une synthèse organique

a/ étape n°1 : les préparatifs

on choisit les réactifs et leur quantité (en limitant les coûts), le solvant, le catalyseur éventuel, les paramètres expérimentaux (température, durée de la réaction) et le montage.

b/ étape n°2 : la réaction

on peut choisir de placer le réacteur (= siège de la réaction) dans un
bain d'eau glacée si la réaction est très exothermique.

« TS description montage à reflux »
« TS principe montage à reflux »

on utilise un « montage à reflux » si la réaction nécessite un chauffage pour être accélérée. Ce montage permet de chauffer en évitant les pertes par évaporation et par ébullition.

montage à reflux

L'agitation homogénéise les concentrations et la température dans le réacteur.

L'ampoule de coulée permet d'ajouter un réactif très progressivement,
pour éviter un échauffement nuisible par exemple.

c/ étape n°3 : l'isolement ou l'extraction du produit brut

Cette étape permet de séparer le produit brut du reste du milieu réactionnel puis de le récupérer.

L'extraction liquide-liquide : / « TS principe extraction liquide liquide » / « TS protocole extraction liquide liquide » / dans le cas où le produit est soluble dans un solvant qui est non miscible avec la phase aqueuse du reste des espèces chimiques	La filtration sous pression réduite : / « TS description Büchner » / « TS protocole filtration sous vide »

Le produit récupéré est appelé : « produit brut ».

d/ étape n°4 : la purification du produit brut

on élimine les impuretés contenues dans le produit brut afin d'obtenir le produit purifié.

La purification d'un produit liquide par distillation : / on exploite la différence entre les températures d'ébullition du produit et de ses impuretés	La purification d'un produit solide par recristallisation : voir la Fiche Méthode p 590

e/ étape n°5 (éventuelle) : le séchage

Pour éliminer l'eau, on peut :
- provoquer son évaporation en plaçant le produit obtenu dans une étuve
- placer le produit obtenu sur une substance solide capable de capter l'eau, appelée « anhydre »
  exemple : chlorure de calcium anhydre

f/ étape n°6 : l'analyse du produit purifié

L'analyse permet d'identifier et de contrôler la pureté du produit synthétisé. On dispose de nombreuses méthodes comme : chromatographie, spectroscopie IR/UV visible ou RMN, mesure de la température de fusion (banc Köfler), mesure de la densité etc...

g/ étape n°7 : le calcul du rendement

Formule du rendement :

nproduit obtenu
nmaximale théorique du produit

r =

2/ La sélectivité en chimie organique

a/ La sélectivité d'un réactif ou d'une réaction

Une espèce polyfonctionnelle possède plusieurs groupes caractéristiques.

Un réactif chimiosélectif : / c'est un réactif qui transforme 1 seul groupe caractéristique d'une espèce polyfonctionnelle sans modifier les autres groupes caractéristiques	Une réaction sélective :

b/ La protection et la déprotection de groupes caractéristiques

Quand le réactif utilisé n'est pas chimiosélectif, on pratique une méthode indirecte :

1/ on protège le(s) groupe(s) qu'on souhaite conserver
stratégie de protection/déprotection

2/ on réalise la réaction

3/ on « déprotège » le(s) groupe(s) initialement protégé(s) pour le(s) restituer

Exemple :

on souhaite réaliser la transformation sélective :	mais le réactif n'est pas chimiosélectif :

La stratégie de protection-déprotection :

Protection du groupe A :
Transformation de B en C :
Déprotection du groupe A-P :

c/ L'application à la synthèse peptidique

Les acides α-aminés sont des espèces polyfonctionnelles qui présentent les groupes caractéristiques
amine -NH2 et carboxyle -COOH.

2 acides α-aminés réagissent ensemble pour former une liaison peptidique conduisant à la formation d'une molécule appelée dipeptide.

En l'absence de protection, la réaction conduit à un mélange (indésirable) de produits. Pour obtenir uniquement le dipeptide souhaité, on pratique une stratégie de protection-déprotection.

Exemple :

- la réaction souhaitée : - en bleu, les groupes qui doivent réagir
          - en rouge, les groupes qui ne doivent pas être modifiés

la stratégie adoptée :

Protection de chaque acide α-aminé :
Formation de la liaison peptidique (en bleu) :
Déprotection :