TP n°5a: La spectrophotométrie

I/ L'absorbance

1/ Le spectrophotomètre
- il émet des radiations monochromatiques dont on peut faire varier la longueur d'onde
- il envoie ces radiations lumineuses à travers une solution qui les transmet en partie
- il mesure l'intensité lumineuse transmise par la solution

L'absorbance est la grandeur que calcule le spectrophotomètre pour indiquer à quel point chaque longueur d'onde incidente a été absorbée et transmise par la solution traversée. L'absorbance est calculée à partir du rapport: intensité incidente / intensité transmise

Conclusion: plus une solution absorbe une radiation monochromatique, plus son absorbance .........................

2/ Les spectres d'absorption
L'objectif est d'obtenir et de relever les spectres d'absorption de 3 solutions colorées à l'aide de colorants alimentaires: jaune, cyan et magenta.

Utilisation du spectrophotomètre: / a/ Allumez l'appareil (O/1) / b/ Attendez pendant que l'appareil procède à son initialisation (« TEST ») / c/ Sélectionnez la fonction « SPECTRE » puis validez ( ) / d/ Faites « le blanc »: il s'agit de mesurer l'absorbance d'une cuve remplie du même solvant que les solutions colorées à suivre. C'est ce qui permet au spectrophotomètre d'annuler toutes les causes parasites d'absorption autres que par le colorant (réflexion sur les parois de la cuve, absorption par le solvant, etc). / ouvrez le capot de l'appareil / introduisez une cuve contenant le solvant (c'est de l'eau) / fermez le capot / CAL (calibrage) / e/ Réalisez le spectre d'absorption d'une solution colorée (jaune, cyan puis magenta) / ouvrez le capot de l'appareil / remplacez la cuve contenant de l'eau par la cuve contenant la solution colorée / fermez le capot / SCAN / Le spectrophotomètre mesure l'absorbance pour toutes les longueurs d'onde comprises entre ........................... et ........................... / f/ L'écran du spectrophotomètre donne la courbe d'absorption de la solution colorée. Pour avoir plus de précisions concernant les points remarquables de cette courbe: / OPTIONS / PICS

Pour chaque colorant, donnez l'allure du spectre d'absorption correspondant (1: jaune, 2: cyan et 3: magenta) et relevez les longueurs d'ondes des pics d'absorption (tableau 4) :

1

2

4

colorant	jaune	cyan	magenta
longueur d'onde du pic d'absorption (nm) / 3

D'après ces 3 courbes d'absorbance, quel est le lien entre la couleur absorbée par une solution et la couleur observée ? ................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
3/ Les mélanges de colorants
Réalisez la courbe d'absorbance d'un sirop de menthe puis reproduisez son allure sur le graphique suivant:
a/ D'après cette courbe d'absorbance, commentez la composition de ce sirop: ...........................................................................
...................................................................................................................................

b/ Retrouvez les indications correspondantes sur l'étiquette de composition de ce sirop: .........................................
...................................................................................................................................

II/ L'absorbance et la concentration d'une solution colorée
On souhaite découvrir le lien entre la concentration d'une solution colorée et son absorbance.

1/ La dilution
À partir d'une solution-mère S0 de sulfate de cuivre de concentration c0=1,0.10-1 mol.L-1, préparez des solutions-filles dans des tubes à essai en respectant les proportions suivantes:
solution	S0	S1	S2	S3	S4
volume de S0	10 mL	8 mL	6 mL	4 mL	2 mL
volume d'eau ajouté	0 mL	2 mL	4 mL	6 mL	8 mL

2/ La concentration
Au cours d'une dilution, ............................................................. du soluté se conserve. On a: ...................................
Donc, au cours d'une dilution: ............................................................................................................................................
et on en déduit la formule donnant la concentration de la solution-fille: ...............................................................

solution	S0	S1	S2	S3	S4
concentration

3/ L'absorbance
En utilisant le spectrophotomètre, réalisez le spectre d'absorption de la solution S0.
Déterminez la longueur d'onde de son maximum d'absorption: λmax = ...........................
Réglez le spectrophotomètre sur cette longueur d'onde.
Mesurez l'absorbance de chacune des solutions S0, S1, S2, S3 et S4.

solution	S0	S1	S2	S3	S4
absorbance

4/ Exploitation
Sur une feuille de copie, présentez le graphique donnant l'absorbance des solutions en fonction de leur concentration.
Que constatez-vous ? .............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Formulez la relation qui existe entre l'absorbance et la concentration d'une solution colorée:
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

III/ Dosage d'une solution par spectrophotométrie
On souhaite déterminer la concentration C d'une « solution-mystère » de sulfate de cuivre.
Mesurez l'absorbance de cette solution pour la longueur d'onde λmax = ...........................

En utilisant vos résultats précédents, déterminez cette concentration C de 2 manières différentes:

par calcul: ...................................................................................................................................................................

graphiquement: .........................................................................................................................................................